附件2

- 节水型企业申报书

（     年度）

申报单位：                      （盖章）

所属行业：

行业代码：

日    期：

浙江省经济和信息化委员会

浙江省住房和城乡建设厅

浙江省水利厅

2017年制

一、企业概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 所属行业及代码 |  | 开展水平衡测试时间 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 节水管理部门 |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 节水管理负责人 |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 主要产品产量 |  | 单位产品取水量 |  |  |  |
| 主要水源（水厂供水或自备取水） |  | 取水许可证号码（自备取水） |  |  |  |
| 上年总产值 | （万元） | 上年取水量 | 自备水 | （万m3） |  |
|  |  |  | 自来水 | （万m3） |  |
|  |  |  | 其他 | （万m3） |  |
| 申请企业 自评结果 | 经对照评价标准进行自查，符合节水型企业示范的基本要求，技术和基础管理指标，自查总分达到 分，符合节水型企业建设要求。承诺本材料真实有效，申请审核验收。 申请企业： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

- 节水型企业基本要求符合情况

| 序号 | 基本要求 | 现状情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行国家相关取水许可制度，开采城市地下水符合相关规定 |  |  |
| 2 | 生活用水和生产用水分开计量，生活用水没有包费制 |  |  |
| 3 | 蒸汽冷凝水进行回用，冷却水应重复利用 |  |  |
| 4 | 按规定周期开展水平衡测试（企业提供水平衡测试报告） |  |  |
| 5 | 没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备（对照国家、地方相关淘汰目录，在水平衡测试时进行核实） |  |  |
| 6 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（企业总取水、非常规水资源水表计量率为100%，企业内主要单元水表计量率≥90%，重点设备或重复利用用水系统的水表计量率≥85%，水表精度不低于±2.5%。水平衡测试报告出具） |  |  |
| 7 | 单位产品取水量达到《浙江省用（取）水定额（2015年）》标准 |  |  |
| 8 | 有取用水资源的合法手续（附地方水利局批复复印件或取水许可证）和自备取水企业应按时足额缴纳水资源费（附地方水利局证明），近三年用水无超计划（附地方水利局或城市节水办证明） |  |  |
| 8-1 | 自备水年取水5万方以上企业已安装取水实时监控装置并接入取水实时监控系统 |  |  |
| 8-2 | 用水纳入用水计划管理并纳入年度目标考核（企业用水中的公共供水、自备水均需附相关主管部门证明） |  |  |
| 9 | 经公示无重大安全和环境事故举报 |  |  |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。 |  |  |
| 11 | 建立和完善工业用水情况统计、监测、分析制度，按时报送《宁波市工业企业用水情况表》 |  |  |
| 说明：上述十一项基本要求是节水型企业所应具备的必备条件。如有任何一条不符合要求，不得申报节水型企业。 |  |  |  |

三、节水型企业技术指标自查、评审表

| 序号 | 技术 指标 | 计算方法 | 评 价 标 准 | 标准水平 | 年度 基本数据 | 标准 分值 | 自查 得分 | 评审 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品取水量 | 单位产品取水量=一定时间内生产过程中取水量总和/一定时间内产品产量 | 单位产品取水量达到《浙江省用（取）水定额（2015年）》先进值计8分，否则0分。 | 详见《浙江省用（取）水定额（2015年）》 |  | 8 |  |  |
| 2 | 万元产值取水量递减率 | 万元产值取水量递减率=(上年万元产值取水量-当年万元产值取水量)/上年万元产值取水量 | ≥5%计8分,否则以递减率/5%*8计分，递增为0分。 | 5% |  | 8 |  |  |
| 3 | 重复利用率 | 工业用水重复利用率=工业用水重复利用量/（工业取水量+工业重复利用水量） | 工业重复利用率≥Ei，否则0分 | 见附件：工业用水重复利用率标准水平 |  | 8 |  |  |
| 4 | 间接冷却水循环率 | 间接冷却水循环率=间接冷却水循环量/（间接冷却水取水量+间接冷却水循环量)*100% | ≥95%计8分，否则实际循环率*8分计分 | 95% |  | 8 |  |  |
| 5 | 蒸汽冷凝水回用率 | 蒸汽冷凝水回用率=年蒸汽冷凝水回用量/年用蒸汽量*100% | ≥60%以上计4分，每低于1%,扣1分,直到扣完 | 60% |  | 4 |  |  |
| 6 | 企业用水综合漏失率 | 企业用水综合漏失率=(供水总量-有效供水量)/供水总量*100% | ≤5%以内计4分，每高于1%,扣1分，直到扣完 | 5% |  | 4 |  |  |

四、节水型企业基础管理指标自查、评审表

| 序号 | 基础管理内容 | 评 价 方 法 | 评 价 标 准 | 基本情况 | 标准 分值 | 自查 得分 | 评审 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责、有会议记录各得2分 |  | 4 |  |  |
| 8 | 有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员 | 检查企业上级主管部门文件 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 |  | 4 |  |  |
| 9 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 |  | 4 |  |  |
| 10 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 |  | 4 |  |  |
| 11 | 原始记录和统计台帐完整规范，按照要求完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料，核实数据 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 |  | 4 |  |  |
| 12 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得4分 |  | 4 |  |  |
| 13 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰规范得4分 |  | 4 |  |  |
| 14 | 实行定额管理，节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 |  | 4 |  |  |
| 15 | 制订节水规划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 |  | 2 |  |  |
| 16 | 经常性开展节水宣传教育员工具有较强的节水意识 | 查看资料，询问职工节水常识 | 经常性开展宣传得1分，职工有节水意识得1分 |  | 2 |  |  |
| 17 | 有用水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得4分 |  | 4 |  |  |
| 18 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 |  | 4 |  |  |
| 19 | 完成节水指标和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 |  | 4 |  |  |
| 20 | 用水设备管道器具定期检修制度 | 查阅有关资料文件查看现场 | 有定期检修制度得4分 |  | 4 |  |  |
| 21 | 开展节水技术改造，已使用的节水设备管理好运行正常 | 查看现场及有关资料、制度 | 开展节水技术改造、运行正常各得2分 |  | 4 |  |  |
| 22 | 开展非常规水资源利用 | 查看现场 | 制定计划、设施运行正常各得2分 |  | 4 |  |  |
| 评审情况说明： |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 折算后合计 |  |  |  |

# 五、节水型企业推荐和评审意见

| 得 分 情 况 | 自查得分 （折算前） |  |  | 扣除空项 分 值 |  |  | 折算后 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评审得分 （折算前） |  |  | 扣除空项 分 值 |  |  | 折算后 得 分 |  |
|  | 注：折算后得分=（100×折算前得分）/扣除空项分值，达到90分及以上的可推荐。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐 意 见 | 区县（市）经信局推荐意见： （盖章） 年 月 日 |  | 区县（市）建设局或城管局推荐意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 区县（市）水利局推荐意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 评审意见 | 市经信委评审意见： （盖章） 年 月 日 |  | 市城管局评审意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 市水利局评审意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |